## Összesítő
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET
1026 BUDAPEST, RÁTH GY. U. 7-9.
Energiamenedzsment
épületfelügyeleti rendszer megvalósítása
energiahatékonyság növelése érdekében
Épület | Megnevezés | Anyag | Díj | Összesen
4. épület | Gépészet | 0 | 0 | 0
4. épület | Erősáram | 0 | 0 | 0
4. épület | Műszerezés | 0 | 0 | 0
4. épület | Összesen | 0 | 0 | 0
7-22. épület | Gépészet | 0 | 0 | 0
7-22. épület | Erősáram | 0 | 0 | 0
7-22. épület | Műszerezés | 0 | 0 | 0
7-22. épület | Összesen | 0 | 0 | 0
19. épület | Gépészet | 0 | 0 | 0
19. épület | Erősáram | 0 | 0 | 0
19. épület | Műszerezés | 0 | 0 | 0
19. épület | Összesen | 0 | 0 | 0
4., 7-22., 19. épület | Összesen |  |  | 0 | +ÁFA

## Gépészet
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
4. Épület
1. | Hőmennyiségmérő melegvizre | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Elzárószerelvények | 3 | db |  | 0 |  | 0
3. | Szennyfogó szűrő | 1 | db |  | 0 |  | 0
4. | Acél csővezeték | 6 | fm |  | 0 |  | 0
5. | Acél csővezeték átalakítása, tartózással | 1 | klt |  | 0 |  | 0
6. | Gépész rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
7. | Gépész rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 4. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
7-22. Épület
1. | Hőmennyiségmérő melegvizre | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Mennyiségmérő gőzre | 1 | db |  | 0 |  | 0
3. | Elzárószerelvények melegvizre | 3 | db |  | 0 |  | 0
4. | Elzárószerelvény gőzszelep | 3 | klt |  | 0 |  | 0
5. | Szennyfogó szűrő | 1 | klt |  | 0 |  | 0
6. | Acél csővezeték | 12 | fm |  | 0 |  | 0
7. | Acél csővezeték átalakítása tartózással | 1 | klt |  | 0 |  | 0
8. | Csővezeték szigetelések bontása | 1 | klt |  | 0 |  | 0
9. | Csővezetéki hőszihógetelése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
10. | Gépész rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
11. | Gépész rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 7-22. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 7-22. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
19. Épület
1. | Hőmennyiségmérő melegvizre karimás | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Elzárószerelvények melegvizre karimás | 3 | db |  | 0 |  | 0
3. | Szennyfogó szűrő karimás | 1 | db |  | 0 |  | 0
4. | Karima + kötéskészlet | 10 | db |  | 0 |  | 0
5. | Acél csővezeték | 6 | fm |  | 0 |  | 0
6. | Acél csővezeték átalakítása tartózással | 1 | klt |  | 0 |  | 0
7. | Csővezeték szigetelések bontása | 1 | klt |  | 0 |  | 0
8. | Csővezetéki hőszihógetelése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
9. | Gépész rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
10. | Gépész rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 19. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 19. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
0

## Erősáram
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
4. Épület
1. | Fogyasztásmérő beépítése | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Villamos elosztó átalakítása, bővítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
3. | Kazánházi elosztó műhelyben szerelése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
4. | Kazánházi elosztó helyszíni telepítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
5. | Kazánházi erősáramú rendszer védőcsövezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
6. | Kazánházi erősáramú rendszer kábelezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
7. | Erősáramú rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
8. | Erősáramú rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
9. | Érintésvédelmi mérés és dokumentáció elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 4. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
7-22. Épület
1. | Fogyasztásmérő beépítése | 2 | db |  | 0 |  | 0
2. | Áramváltók beépítése | 6 | db |  | 0 |  | 0
3. | Motorvédő kapcsoló beépítése | 2 | db |  | 0 |  | 0
4. | Villamos elosztó átalakítása | 2 | klt |  | 0 |  | 0
5. | Kazánházi elosztó műhelyben szerelése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
6. | Kazánházi elosztó helyszíni telepítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
7. | Kazánházi erősáramú rendszer védőcsövezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
8. | Kazánházi erősáramú rendszer kábelezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
9. | Erősáramú rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
10. | Erősáramú rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
11. | Érintésvédelmi mérés és dokumentáció elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 7-22. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 7-22. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
19. Épület
1. | Fogyasztásmérő beépítése | 2 | db |  | 0 |  | 0
2. | Áramváltók beépítése | 3 | db |  | 0 |  | 0
3. | Motorvédő kapcsoló beépítése | 1 | db |  | 0 |  | 0
4. | Villamos elosztó átalakítása | 1 | klt |  | 0 |  | 0
5. | Kazánházi elosztó műhelyben szerelése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
6. | Kazánházi elosztó helyszíni telepítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
7. | Kazánházi erősáramú rendszer védőcsövezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
8. | Kazánházi erősáramú rendszer kábelezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
9. | Erősáramú rendszer megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
10. | Erősáramú rendszer üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
11. | Érintésvédelmi mérés és dokumentáció elkészítése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 19. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 19. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Műszerezés
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
4. Épület
1. | PLC telepítése, bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Ipari PC telepítése, bekötése, szoftverfejlesztés | 1 | db |  | 0 |  | 0
3. | Operátor panel | 2 | db |  | 0 |  | 0
4. | PLC szoftverfejlesztés | 1 | ktl |  | 0 |  | 0
6. | Műszerszekrény szerelve | 1 | db |  | 0 |  | 0
8. | Hőmérséklet érzékelő telepítése, bekötése | 32 | db |  | 0 |  | 0
9. | Split klíma rádiós központ telepítése, bekötése | 2 | db |  | 0 |  | 0
10. | Split modul telepítése, bekötése | 2 | db |  | 0 |  | 0
11. | Hőmennyiség fogyasztásmérő bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
12. | Villamos fogyasztásmérő bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
13. | Kábelezés | 1 | klt |  | 0 |  | 0
14. | Műszer-irányítástechnikai megvalósulási terv elk. | 1 | klt |  | 0 |  | 0
15. | Műszer-irányítástechnika üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
16. | Műszer-irányítástechnika felülvizsgálatok | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 4. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
7-22. Épület
1. | PLC telepítése, bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
4. | PLC szoftverfejlesztés | 1 | ktl |  | 0 |  | 0
6. | Műszerszekrény szerelve | 1 | db |  | 0 |  | 0
8. | Hőmérséklet érzékelő telepítése, bekötése | 40 | db |  | 0 |  | 0
9. | Hőmérséklet és páratartalom érzékelő tel., bekötése | 7 | db |  | 0 |  | 0
9. | Multi split klíma bekötése | 1 | ktl |  | 0 |  | 0
10. | Multi split klímához szükséges csatolók beépítése | 3 | db |  | 0 |  | 0
11. | Hőmennyiség fogyasztásmérő bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
12. | Villamos fogyasztásmérő bekötése | 2 | db |  | 0 |  | 0
13. | Kábelezés (beltéri + kültéri) | 1 | klt |  | 0 |  | 0
14. | Műszer-irányítástechnikai megvalósulási terv elk. | 1 | klt |  | 0 |  | 0
15. | Műszer-irányítástechnika üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
16. | Műszer-irányítástechnika felülvizsgálatok | 1 | klt |  | 0 |  | 0
17.
18.
19.
| 7-22. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 7-22. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | ME | Anyag egységár | Anyag összesen | Egység díj | Díj összesen
19. Épület
1. | PLC telepítése, bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
2. | Ipari PC telepítése, bekötése, szoftverfejlesztés | 0 | db |  | 0 |  | 0
3. | Operátor panel | 0 | db |  | 0 |  | 0
4. | PLC szoftverfejlesztés | 1 | ktl |  | 0 |  | 0
6. | Műszerszekrény szerelve | 1 | db |  | 0 |  | 0
8. | Hőmérséklet érzékelő telepítése, bekötése | 40 | db |  | 0 |  | 0
9. | Split klíma rádiós központ telepítése, bekötése | 7 | db |  | 0 |  | 0
10. | Split modul telepítése, bekötése | 13 | db |  | 0 |  | 0
11. | Hőmennyiség fogyasztásmérő bekötése | 1 | db |  | 0 |  | 0
12. | Villamos fogyasztásmérő bekötése | 2 | db |  | 0 |  | 0
13. | Kábelezés | 1 | klt |  | 0 |  | 0
15. | Műszer-irányítástechnikai megvalósulási terv elk. | 1 | klt |  | 0 |  | 0
16. | Műszer-irányítástechnika üzembehelyezése | 1 | klt |  | 0 |  | 0
17. | Műszer-irányítástechnika felülvizsgálatok | 1 | klt |  | 0 |  | 0
| 19. Épület összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
| 19. Épület mindösszesen: | [5 empty] | 0